## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
DI_ParoEmergencia | Tabla_Planta | Bool | %I0.0 | Hongo de paro de emergencia (NC): TRUE = no accionado | True | True | False
DI_Start | Tabla_Planta | Bool | %I0.1 | Pulsador de marcha (NA) | True | True | False
DI_Stop | Tabla_Planta | Bool | %I0.2 | Pulsador de parada (NC): TRUE = no accionado | True | True | False
DI_CadenaSeguridad | Tabla_Planta | Bool | %I0.3 | 24 V después del paro y del termostato KSD301 (TRUE = cadena cerrada) | True | True | False
DQ_Calefactor | Tabla_Planta | Bool | %Q0.0 | Calefactor PTC 24 V (vía MOSFET de la tarjeta) | True | True | False
DQ_Ventilador | Tabla_Planta | Bool | %Q0.1 | Ventilador de recirculación de la cámara | True | True | False
DQ_LuzVerde | Tabla_Planta | Bool | %Q0.2 | Piloto verde: proceso en marcha | True | True | False
DQ_LuzAmarilla | Tabla_Planta | Bool | %Q0.3 | Piloto amarillo: calentando / alarma | True | True | False
DQ_LuzRoja | Tabla_Planta | Bool | %Q0.4 | Piloto rojo: emergencia (fijo) / falla (intermitente) | True | True | False
AI_Temperatura | Tabla_Planta | Int | %IW64 | Lazo 4-20 mA de la RTD sobre 250 ohm (1..5 V) | True | True | False
VFD_ZSW1 | Tabla_Variador | Word | %IW256 | G120 telegrama 1: palabra de estado ZSW1 | True | True | False
VFD_NIST | Tabla_Variador | Int | %IW258 | G120 telegrama 1: velocidad real NIST_A (16#4000 = 100 %) | True | True | False
VFD_STW1 | Tabla_Variador | Word | %QW256 | G120 telegrama 1: palabra de mando STW1 | True | True | False
VFD_NSOLL | Tabla_Variador | Int | %QW258 | G120 telegrama 1: consigna de velocidad NSOLL_A | True | True | False
FIO_Nivel | Tabla_FactoryIO | Int | %IW100 | Factory IO: Level meter (0..27648 = 0..10 V) | True | True | False
FIO_Setpoint | Tabla_FactoryIO | Int | %IW102 | Factory IO: potenciómetro de set point | True | True | False
FIO_Start | Tabla_FactoryIO | Bool | %I100.0 | Factory IO: botón Start | True | True | False
FIO_Stop | Tabla_FactoryIO | Bool | %I100.1 | Factory IO: botón Stop (NC) | True | True | False
FIO_ValvulaLlenado | Tabla_FactoryIO | Int | %QW100 | Factory IO: Fill valve (0..27648 = 0..10 V) | True | True | False
FIO_ValvulaDescarga | Tabla_FactoryIO | Int | %QW102 | Factory IO: Discharge valve | True | True | False
FIO_DisplayNivel | Tabla_FactoryIO | Int | %QW104 | Factory IO: display de nivel | True | True | False
FIO_DisplaySP | Tabla_FactoryIO | Int | %QW106 | Factory IO: display de set point | True | True | False
FIO_LuzStart | Tabla_FactoryIO | Bool | %Q100.0 | Factory IO: luz del botón Start | True | True | False
FIO_LuzStop | Tabla_FactoryIO | Bool | %Q100.1 | Factory IO: luz del botón Stop | True | True | False

## User Constants
Name | Path | Data Type | Value | Comment